## 연구실 안전점검표
lab safety checklist | [6 empty] | 연구실 안전점검표
| 기관명 | (주)인텐시브 |  | 이기오
| 연구실명 | intenxivlab (A&B) |  | 2019. . .
| 구분 | 점검 내용 |  | 점검결과
|  |  |  | 양호 | 불량 | 보완
| 출구관리 | 비상구 표시의 적절성 및 사용가능 여부
| 일반사항 | 연구실 내에서 금연이 실시되고 있는지
적정장소에 소화기, 보호구, 구급약품 등의 비치여부
선반이 지진 등에 흔들리지 않도록 조치되어 있는지
| 작업공간 | 작업공간의 조명의 적절성
연구실 작업공간의 정리정돈 및 청결상태
응급전화번호, 응급처치, 훈련받은 연구자의 목록 비치여부
| 압축공기 | 압축공기 레버의 사용 주의 표시여부
| 소방관리 | 소화기의 점검 및 점검상태 표시여부
소방 설비 위치 표식 부착여부
소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부
비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부
| 연구실 내의 물질관리 | 폐기물 품명표기 및 개봉 상태 여부
내용물 종류와 유해위험성에 관한 표식 부착 여부
안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 관리 상태
과산화물을 형성하는 화학물질의 반입날짜와 사용시점의 표시여부
| 기계기구 | 작업시작 전 작업장의 위험요소 존재여부
기계․기구 주변 인화성이나 가연성 물질 존재 여부
위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태
기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태
세부 절차서 작성 및 비치 여부
기계나 기구의 취급관리 상태
기계․기구의 정기적 청소, 점검, 수리 상태
| 전기안전 | 실험기기의 누전보호 장치 사용여부
실험기기의 접지상태
배선기기의 규격제품 사용상태
배선의 과열, 손상, 접속불량 여부
습기 물기에 의한 전기기기의 보호 상태
배선기기의 고정상태
전기기기의 과부하 발열 변색 여부
각종 안전장치의 정상동작 여부
고전압일 경우 접근금지 표식여부
관련자 이외의 접촉금지(조작금지) 표식여부
유해광선 발생장치의 유해광선 표식여부
사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부
| 보호장비 | 마스크와 고글의 배치 여부
안전 장비에 대한 위치 및 사용법에 대한 교육 실시 여부
보호장비가 별도의 보관소에 보관관리 되는지 여부
보호장비가 파손, 오염, 태양광선, 극한온도, 과도한 습기, 화학물질 등으로부터 보호되고 있는지
보호장비의 안면부 등 고무제품의 유연성과 노화여부
보호장비의 지속적 점검여부
6th Floor, 67, Naruteo-ro, Seocho-gu, Seoul, 06525, Korea tel : 070-4759-0001~3 ... fax : 02-6935-1420 ... intenxiv@intenxiv.com |  |  | www.intenxiv.com |  |  |  | intenxiv